## Installationsanzeige
Installationsanzeige
Es sind nach Bedarf nur die gelben Felder auszufüllen!
Liegenschaft: Strasse / Ort | [5 empty] | Kunde: Name
Messstelle:
|  | Neubau | Anbau / Erweiterung |  | Umbau
| Total angeschlossene Apparate bzw. Zapfstellen: |  |  | (Angaben durch Architekt, Planer oder Installateur)
| Apparate / Armaturen: |  |  | Anzahl Apparate | Anschluss |  | LU Kalt-wasser | LU Warm- wasser | Total LU KW + WW
[5 empty] | KW | WW
| Waschautomat bis 6kg |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Waschtrog |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Spültisch (Abwaschbecken) |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Geschirrspülmaschine |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Steamer |  |  |  | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
| Getränkeautomat / Trinkwasserstation |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Waschbecken (Lavabo) |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Waschrinne / Waschfontäne (Anzahl Wasserstellen) |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| WC-Anlage |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Bidet |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Pissoir (Urinoir) |  |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
| Dusche |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Badewanne |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
| Grossbadewanne |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
| Ausgussbecken |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Gartenhahnen / Garagenhahnen |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
| Entnahmestelle Balkon |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Schwallbrause für Sauna |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
| Brunnen / Hallenbad / Schwimmbad (Füllhahnen) |  |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Total LU |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
Die effektive Abrechnung erfolgt nach Installationskontrolle
|  | Grösster Einzel-LU |  | [ 3 oder 5 ]
|  | Spitzenvolumenstrom | 0 | LU | = | Grösster Einzel-LU = 3 oder 5! |  |  | l/s
|  | Spezialinstallationen | [6 empty] | l/s
|  | Spezialinstallationen | [6 empty] | l/s
|  | Total Spitzenvolumenstrom |  |  |  | 0 |  |  | l/s
|  | Nasslöschposten |  | Anzahl | à 0.27 l/s
Bemerkungen:
Unternehmer:
|  | Name: |  |  |  | Ort / Datum:
Adresse:
|  | Telefon Nr.: |  |  |  | Stempel / Unterschrift:
Dieses Formular wurde vollständig und korrekt ausgefüllt von:
Einsenden (inkl. erforderlichen Pläne) an: JOP Josef Ottiger + Partner AG, Buzibachring 4a, 6023 Rothenburg
A-Nr.
Durch Installationskontrolle auszufüllen
|  | Die Wasserinstallation wird bewilligt: |  | Datum / Unterschrift:
Beachten Sie bitte:
|  | HA-Grösse: |  |  | Zählergrösse:
|  | HA-Material: |  |  | Zählerart: